Валики для массажа.

Т20, Т10, DD, D10s, RT, RT1, D10, PC, D20, D25, D20s, D15, RC3.

1.НАЗНАЧЕНИЕ ИЗДЕЛИЯ

1.1 Предназначен для размещения и отдыха, при проведении массажа, косметологических и медицинских процедур.

2. ПОКАЗАНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

2.1 Обеспечить достаточный комфорт пациенту

3. ОГРАНИЧЕНИЯ К ПРИМЕНЕНИЮ

3.1 Отсутствуют

4. ПРАВИЛА ИСПОЛЬЗОВАНИЯ

4.1 Перед использованием снимите с изделия полиэтиленовый мешок.

4.2 При температуре воздуха ниже 1˚С возможно уплотнение пенополиуретана. Поэтому не рекомендуется использовать валики при температуре ниже 1˚С более 1 часа. Свойства пенополиуретана восстанавливаются после нагревания валика до комнатной температуры.

4.3 Для предотвращения деформации изделия не следует скручивать или складывать

4.4 Изделие требует своевременной (в зависимости от загрязнения) стирки, дезинфекции и сушки.

| Страна производителя | Россия |
| --- | --- |
| Вес изделия | От 0,300 гр. До 1 кг. |
| Размеры | 55х17х12 (ДхШхВ) 55х20х20 (ДхШхВ) 55х15х8 (ДхШхВ) 55х25х25 (ДхШхВ) 55х25х25 (ДхШхВ) 55х20х10 (ДхШхВ) 55х10х5 (ДхШхВ) 55х15х15 (ДхШхВ) 55х30х16 (ДхШхВ) 55х10х10 ДхШхВ) 55х28х17 ДхШхВ) 35х27х5 (ДхШхВ) |
| Основа | Формовочный поролон |
| Отделка | Искусственная кожа высокого качества |
| Регистрационное удостоверение на медицинское изделие №РЗН 2013/1292 от 20 ноября 2019 г. Не на все Декларация соответствия |  |

5. УХОД ЗА ИЗДЕЛИЕМ

5.1 Чистку изделия нужно осуществлять только с использованием специальных щадящих чистящих средств, не содержащих хлора и органических растворителей

6. ГАРАНТИЯ ПРОИЗВОДИТЕЛЯ

6.1 Гарантийный срок на изделие: 1 год.

6.2 Срок службы: не менее 3 года.

6.3 При использовании валика свыше срока службы возможна деформация изделия и снижение лечебного эффекта.

6.4 Эксплуатация согласно инструкции, обеспечит максимально эффективное и безопасное использование изделия.

6.5 Гарантия не распространяется на искусственную кожу.

7. УСЛОВИЯ ХРАНЕНИЯ

7.1 Хранить при комнатной температуре, в сухих помещениях, вдали от прямых солнечных лучей.

| Продавец | Дата продажи | Кол-во | Подпись |
| --- | --- | --- | --- |